**План мероприятий по подготовке образовательных организаций Маловишерского муниципального района к отопительному периоду 2016-2017гг**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование образовательного учреждения | Виды работ | Срок исполнения | Отметка о выполнении | Примечание |  |
| 1 | МАОУ СШ №1 г.Малая Вишера | Частичная замена деревянных оконных блоков на стеклопакеты | Июнь-август 2016г |  | При поступлении финансовых средств |  |
|  |  | Проверка работоспособности теплосчётчика | Сентябрь 2016 |  |  |  |
|  |  | Замена разбитых стекол | постоянно |  |  |  |
|  |  | Ревизия запорной арматуры | Август 2016г |  |  |  |
|  |  | Промывка, опрессовка системы отопления | Август 2016 г |  |  |  |
| 2 | МАОУ СШ №2 г.Малая Вишера | Утепление трубопровода до задвижек | Сентябрь 2016г |  |  |  |
|  |  | Замена разбитых стекол | постоянно |  |  |  |
|  |  | Ревизия запорной арматуры | Август 2016г |  |  |  |
|  |  | Промывка, опрессовка системы отопления | Август 2016 г |  |  |  |
| 3 | МАОУ СОШ №4 г.Малая Вишера | Частичный ремонт системы отопления | Июль-август 2016г |  |  |  |
|  |  | Частичный ремонт регистров | Июль-август 2016г |  |  |  |
|  |  | Ревизия запорной арматуры | Август 2016г |  |  |  |
|  |  | Промывка, опрессовка системы отопления | Август 2016 г |  |  |  |
|  |  | Утепление теплотрассы, согласно акта разграничения | Сентябрь 2016г |  |  |  |
|  |  | Выкачка канализационных сетей | Август 2016г |  |  |  |
|  |  | Утепление оконных проемов кабинетов и помещений школы | Сентябрь 2016г |  |  |  |
| 4 | МАОУ СШ п.Большая Вишера | Промывка,опрессовка системы отопления | Август 2016г |  |  |  |
|  |  | Замена разбитых стекол | постоянно |  |  |  |
|  |  | Ревизия запорной арматуры | Август 2016г |  |  |  |
| 5 | МАОУ СШ д.Бурга | Промывка, опрессовка системы отопления | Август 2016 |  |  |  |
|  |  | Частичный ремонт системы отопления | Август 2016 г |  |  |  |
|  |  | Замена разбитых стекол | постоянно |  |  |  |
|  |  | Ревизия запорной арматуры | Август 2016г |  |  |  |
| 6 | МБОУ ОШ д.Подгорное | Утепление оконных рам | Сентябрь 2016г |  |  |  |
| 7 | МАДОУ детский сад «Кроха» г.Малая Вишера | Ревизия запорной арматуры | Август 2016г |  |  |  |
|  |  | Промывка, опрессовка системы отопления | Август 2016 г |  |  |  |
| 8 | МАДОУ детский сад «Сказка» г.Малая Вишера | Утепление оконных рам и дверей, а также вентиляционных окон подвальных помещений | Август 2016 г |  |  |  |
|  |  | Восстановление нарушенной тепловой изоляции | Август 2016 |  |  |  |
|  |  | Проверка спускных кранов на радиаторах | Август 2016 |  |  |  |
|  |  | Ревизия запорной арматуры | Август 2016г |  |  |  |
|  |  | Ревизия водопроводных кранов | Август 2016 г |  |  |  |
| 9 | МАДОУ  « Детский сад Звёздочка» г.Малая Вишера | Ревизия запорной арматуры | Август 2016г |  |  |  |
|  |  | Утепление оконных и дверных блоков | Сентябрь 2016г |  |  |  |
|  |  | Восстановление нарушенной тепловой изоляции | Сентябрь 2016г |  |  |  |
|  |  | Ревизия водопроводных кранов | Сентябрь 2016г |  |  |  |
|  |  | Утепление теплотрассы, согласно акту разграничения | Сентябрь 2016г |  |  |  |
|  |  | Промывка, опрессовка системы отопления | Август 2016 г |  |  |  |
| 10 | МАДОУ «Детский сад Золотой ключик» г.Малая Вишера | Частичный ремонт системы отопления | Июль- Август 2016г |  |  |  |
|  |  | Промывка, опрессовка системы отопления | Август 2016 г |  |  |  |
|  |  | Ревизия запорной арматуры, утепление теплотрассы |  |  |  |  |
| 11 | МАДОУ детский сад Колокольчик г.Малая Вишера | Ревизия запорной арматуры, утепление теплотрассы | Август 2016г |  |  |  |
|  |  | Частичная замена деревянных оконных блоков на стеклопакеты | Август 2016 |  |  |  |
|  |  | Промывка, опрессовка системы отопления | Август 2016 г |  |  |  |
|  |  | Восстановление нарушенной тепловой изоляции | Сентябрь 2016г |  |  |  |
|  |  | Ревизия водопроводных кранов | Сентябрь 2016г |  |  |  |
|  |  | Утепление оконных блоков и дверных проемов, утепление вентиляционных окон подвальных помещений | Сентябрь 2016г |  |  |  |
| 12 | МАДОУ «Детский сад Солнышко» д.Бурга | Ревизия запорной арматуры | Август 2016г |  |  |  |
| 13 | МАДОУ « Детский сад Радуга» п.Большая Вишера | Ревизия запорной арматуры | Август 2016г |  |  |  |
|  |  | Частичная замена радиаторов | Июль-август 2016г |  |  |  |
|  |  | Ревизия водопроводных кранов | Сентябрь 2016г |  |  |  |
|  |  | Промывка, опрессовка системы отопления | Август 2016 г |  |  |  |
| 14 | МАУДО «Центр Созвездие» | Ревизия запорной арматуры | Август 2016г |  |  |  |
|  |  | Промывка, опрессовка системы отопления | Август 2016 г |  |  |  |

Исполнитель:

Степанова Юлия Николаевна

8(816)60-33-843